หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.2 แสงในสํานักงาน

คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ดําเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างตามประกาศกรมสวัสดิการแรงงานว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยมีวิธีการดําเนินการดังต่อไปนี้

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างที่

ได้มาตรฐาน) และดําเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกําหนด

- มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างประจําปี พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างเฉพาะจุดทํางาน พื้นที่ทํางาน พื้นที่บริเวณใช้ประโยชน์ทั่วไป

คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ขอความอนุเคราะห์จากงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้ม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทําการตรวจวัดความเข้มแสง โดยทางกองกายภาพฯ และทําการตรวจวัดแสง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

- เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง จะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)

(3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด

จากการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างของคณะผลิตกรรมการเกษตร จํานวน 57  จุด ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 40 จุด และไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กําหนด จํานวน 17  จุด จึงได้มีการขอให้แก้ไขตามแบบฟอร์มขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (แบบฟอร์ม 1.7 (1)) จำนวน 17 จุด และได้รับข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป) ให้ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างประจำจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

รายงานการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง

(4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ตรวจวัดความเข้มแสง เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป)

เอกสารอ้างอิง  หมวด 1 ข้อ 1.7 (1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง

รายละเอียดแนบประกอบการแก้ไข

ห้องงานพัสดุ  ก่อนการปรับเปลี่ยนผังบริเวณการทำงาน

ห้องงานการเงิน (ก่อนการปรับเปลี่ยนผังบริเวณการทำงาน)

ห้องงานการเงินและพัสดุ

หลังจากมีการปรับเปลี่ยนผังของห้องทำงาน